## EtalonnageTube2_09032020
| Pression | V15 | V30 | V60 |  | (cm3)
| 10 | 0.62 | 0.65 | 0.68
| 20 | 2.58 | 2.68 | 2.81
| 29 | 5.06 | 5.2 | 5.37
| 49 | 11.26 | 11.57 | 11.89
| 73 | 22.67 | 23.24 | 24.02
| 98 | 42.02 | 43.68 | 46.09
| 149 | 81.69 | 81.78 | 81.86
| 200 | 82.5 | 82.52 | 82.55
| 300 | 82.99 | 83 | 83.02
| 400 | 83.26 | 83.27 | 83.28
| 500 | 83.44 | 83.45 | 83.46
| 600 | 83.59 | 83.6 | 83.61
| 700 | 83.72 | 83.72 | 83.73
| 800 | 83.83 | 83.83 | 83.84
| 900 | 83.92 | 83.93 | 83.94
| 1000 | 84.03 | 84.03 | 84.04
| 1100 | 84.12 | 84.12 | 84.13
| 1200 | 84.21 | 84.21 | 84.22
| 1300 | 84.29 | 84.29 | 84.3
| 1400 | 84.37 | 84.37 | 84.38
| 1500 | 84.45 | 84.46 | 84.46
Nouvelle membrane par rapport à l'étalonnage du 6 mars
J'ai refait un étalonnage à la suite du précédent après avoir repurgé le GDS
Volume sonde corrigé = Volume de la sonde - Volume corrigé
| Vs = | 92.356 | cm3
| Vc = | 82.701 | cm3
| Vsc = | 9.655 | cm3 |  | α = | 0.0013 | cm3/kPa

## EtalonnageAir_10032020
| Pression | V15 | V30 | V60 | DV30-60 | (cm3)
| 10 | 1.46 | 1.54 | 1.66 | 0.12
| 20 | 3.78 | 3.89 | 4.02 | 0.13
| 30 | 6.51 | 6.65 | 6.86 | 0.21
| 49 | 13.6 | 13.93 | 14.36 | 0.43
| 73 | 28.27 | 29.01 | 30.38 | 1.37
| 96 | 112.72 | 117.88 | 124.2 | 6.32
| 106 | 155.86 | 162.38 | 177.98 | 15.6
| 110 | 196.49 | 196.49 | 196.49 | 0
Dans le modele théorique je remplace x par le volume a une pression donnée sur un essai
Ensuite je retranche la pression calculée à lapression expérimentale
Puis je retrace la courbe pressio colume en fonction de la pression calculée

## Cuve2%_06032020
[13 empty] | méthode de la courbe inverse |  |  | méthode extrapolation
[7 empty] | intermédiaire pour | [5 empty] | jusqu'au P2,V2 |  |  | hyperbolique | jusqu'à PE,VE
Pression | V15 | V30 | V60 | DV60-30 | (cm3) | V corrigé | calcul P membrane |  | P membrane | P corrigée |  | mi | 1/V | P |  | X | Y
[6 empty] | 0 |  |  |  | 0
10 | 0.59 | 0.63 | 0.65 | 0.02 |  | 0.637 | -6.9043 |  | 8.1379 | 1.8621 |  | 0.34208
20 | 3.09 | 3.16 | 3.24 | 0.08 |  | 3.214 | -9.4943 |  | 13.176 | 6.824 |  | 0.51936
30 | 6.49 | 6.64 | 6.8 | 0.16 |  | 6.761 | -13.0543 |  | 28.8038 | 1.1962 |  | -0.63027
49 | 16.28 | 16.62 | 17.1 | 0.48 |  | 17.0363 | -23.3543 |  | 53.9356 | 0 |  | -8.5896
70 | 37.77 | 38.59 | 39.99 | 1.4 |  | 39.899 | -46.2443 |  | 69.2287 | 0.77127 |  | 29.643
96 | 74.32 | 74.81 | 75.53 | 0.72 |  | 75.4052 | -81.7843 |  | 81.7665 | 14.2335 |  | 2.6375
150 | 83.27 | 83.32 | 83.44 | 0.12 |  | 83.245 | -89.6943 |  | 83.8954 | 66.1046 |  | 0.15114
200 | 86.29 | 86.41 | 86.61 | 0.2 |  | 86.35 | -92.8643 |  | 84.7061 | 115.2939 |  | 0.063123
300 | 91.23 | 91.38 | 91.61 | 0.23 |  | 91.22 | -97.8643 |  | 85.9409 | 214.0591 |  | 0.049309 |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0!
400 | 95.82 | 96.03 | 96.23 | 0.2 |  | 95.71 | -102.4843 |  | 87.0382 | 312.9618 |  | 0.045398 |  |  |  | 0.0084863 | 0.010977
500 | 100.5 | 100.72 | 100.99 | 0.27 |  | 100.34 | -107.2443 |  | 88.1287 | 411.8713 |  | 0.04681 |  |  |  | 0.0088317 | 0.011959
600 | 105.89 | 106.18 | 106.5 | 0.32 |  | 105.72 | -112.7543 |  | 89.3449 | 510.6551 |  | 0.054462 |  |  |  | 0.009628 | 0.013238
700 | 112.88 | 113.33 | 113.73 | 0.4 |  | 112.82 | -119.9843 |  | 90.8727 | 609.1273 |  | 0.072102 | 8.8637 | 0.60913 |  | 0.011156 | 0.015116
800 | 122.86 | 123.54 | 124.43 | 0.89 |  | 123.39 | -130.6843 |  | 93.0091 | 706.9909 |  | 0.10801 | 8.1044 | 0.70699 |  | 0.014006 | 0.018223
900 | 147.05 | 148.41 | 149.98 | 1.57 |  | 148.81 | -156.2343 |  | 97.6214 | 802.3786 |  | 0.26649 | 6.72 | 0.80238 |  | 0.023496 | 0.027174
945 | 237.94 | 237.94 | 237.94 | 0 |  | 236.7115 | -244.1943 |  | 110.15 | 834.85 |  | 2.707 | 4.2246 | 0.83485 |  | 0.076856 | 0.072484
[13 empty] | A | -18.006 |  | C | 1.1276
[13 empty] | B | 20.26 |  | D | 0.0055
[6 empty] | Vsc = | 9.655 | cm3 | me = |  | 0.045398 |  | Pli | 1.069 |  | Plh | 0.90028
[9 empty] | me est la valeur du mi le plus faible | [6 empty] | xxx | 0.18746
[6 empty] | ν | 0.33 |  | VE = |  | 91.22
[9 empty] | PE = |  | 214.0591 |  | Pl = | 900.2766 | kPa
[6 empty] | V1 | 83.245 |  | VE et PE sont les paliers juste avant le me |  |  |  | Em/Pl = | 5.842
[6 empty] | V2 | 112.82 |  | β = |  | 1.7214
[6 empty] | P1 | 66.1046
[6 empty] | P2 | 609.1273 |  | β * me = |  | 0.07815 |  | Pf = | 620 | kPa
[6 empty] | Em = | 5259.446 | kPa | Vl |  | 176.145
[6 empty] | Em = | 5.2594 | Mpa
ATTENTION Pf doit être > P2
〖𝐷^′ 𝑎𝑝𝑟è𝑠 𝑙𝑎 𝑛𝑜𝑟𝑚𝑒 𝐴𝑆𝑇𝑀 𝐷 4719 𝑙𝑒 𝑚𝑜𝑑𝑢𝑙𝑒 𝑝𝑟𝑒𝑠𝑠𝑖𝑜𝑚é𝑡𝑟𝑖𝑞𝑢𝑒 𝐸=𝐸〗_𝑝=2 (1+𝑣)(𝑉_0+𝑉_𝑚 ) ∆𝑃/∆𝑉

## Cuve2%_1_09032020
[14 empty] | méthode de la courbe inverse |  |  | méthode extrapolation
16h45 | [13 empty] | jusqu'au P2,V2 |  |  | hyperbolique | jusqu'à PE,VE
| Pression | V15 | V30 | V60 | DV30-60 | (cm3) | V corrigé |  |  | P membrane | P corrigé |  | mi | 1/V | P |  | X | Y
[7 empty] | 0 |  |  |  | 0
| 10 | 1.56 | 1.71 | 1.83 | 0.12 |  | 1.817 | -8.0843 |  | 10.1797 | 0 |  | #DIV/0!
| 20 | 4.12 | 4.26 | 4.51 | 0.25 |  | 4.484 | -10.7643 |  | 16.775 | 3.225 |  | 0.82697
| 29 | 7.33 | 7.53 | 7.81 | 0.28 |  | 7.7723 | -14.0643 |  | 35.0961 | 0 |  | -1.0196
| 49 | 15.87 | 16.22 | 16.8 | 0.58 |  | 16.7363 | -23.0543 |  | 53.6102 | 0 |  | #DIV/0!
| 70 | 32.37 | 33.23 | 35.09 | 1.86 |  | 34.999 | -41.3443 |  | 66.8261 | 3.1739 |  | 5.7539
| 98 | 78.31 | 79.84 | 82.19 | 2.35 |  | 82.0626 | -88.4443 |  | 83.5694 | 14.4306 |  | 4.1809
| 150 | 89.08 | 89.38 | 89.52 | 0.14 |  | 89.325 | -95.7743 |  | 85.431 | 64.569 |  | 0.14485
| 200 | 91.86 | 91.97 | 92.11 | 0.14 |  | 91.85 | -98.3643 |  | 86.0616 | 113.9384 |  | 0.051145
| 300 | 95.58 | 95.86 | 96.17 | 0.31 |  | 95.78 | -102.4243 |  | 87.0242 | 212.9758 |  | 0.039682 |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0!
| 400 | 99.4 | 99.68 | 100.02 | 0.34 |  | 99.5 | -106.2743 |  | 87.9096 | 312.0904 |  | 0.037532 |  |  |  | 0.0073293 | 0.011461
| 500 | 103.29 | 103.6 | 103.99 | 0.39 |  | 103.34 | -110.2443 |  | 88.7968 | 411.2032 |  | 0.038744 |  |  |  | 0.007594 | 0.012297
| 600 | 107.53 | 107.96 | 108.42 | 0.46 |  | 107.64 | -114.6743 |  | 89.7578 | 510.2422 |  | 0.043417 |  |  |  | 0.0081158 | 0.013315
| 700 | 112.74 | 113.27 | 113.91 | 0.64 |  | 113 | -120.1643 |  | 90.9098 | 609.0902 |  | 0.054225 | 8.8496 | 0.60909 |  | 0.0090761 | 0.014702
| 800 | 119.82 | 120.64 | 121.58 | 0.94 |  | 120.54 | -127.8343 |  | 92.4535 | 707.5465 |  | 0.076582 | 8.296 | 0.70755 |  | 0.01083 | 0.016836
| 900 | 131.25 | 132.7 | 134.38 | 1.68 |  | 133.21 | -140.6343 |  | 94.8796 | 805.1204 |  | 0.12985 | 7.5069 | 0.80512 |  | 0.014475 | 0.020828
| 1000 | 160.38 | 163.14 | 167.38 | 4.24 |  | 166.08 | -173.6343 |  | 100.449 | 899.551 |  | 0.34809 | 6.0212 | 0.89955 |  | 0.026812 | 0.033293
| 1035 | 201.68 | 201.79 | 201.93 | 0.14 |  | 200.5845 | -208.1843 |  | 105.498 | 929.502 |  | 1.152 | 4.9854 | 0.9295 |  | 0.043348 | 0.049466
[14 empty] | A | -11.519 |  | C | 0.9602
[14 empty] | B | 16.22 |  | D | 0.0047
[14 empty] | Pli | 1.3198 |  | Plh | 0.79416
[7 empty] | Vsc = | 9.655 | cm3 | me = |  | 0.037532 |  |  |  |  | xxx | 0.66181
me est la valeur du mi le plus faible
[7 empty] | ν | 0.33 |  | VE = |  | 95.78 |  | Pl = | 794.1632 | kPa
[10 empty] | PE = |  | 212.9758 |  | Em/Pl = | 8.537
[7 empty] | V1 | 89.325 |  | VE et PE sont les paliers juste avant le me
[7 empty] | V2 | 113 |  | β = |  | 1.8594
[7 empty] | P1 | 64.569 | [5 empty] | Pf = | 690 | kPa
[7 empty] | P2 | 609.0902 |  | β * me = |  | 0.069789
[7 empty] | Em = | 6779.7649 | kPa | Vl |  | 188.305
[7 empty] | Em = | 6.7798 | Mpa
ATTENTION Pf doit être > P2
〖𝐷^′ 𝑎𝑝𝑟è𝑠 𝑙𝑎 𝑛𝑜𝑟𝑚𝑒 𝐴𝑆𝑇𝑀 𝐷 4719 𝑙𝑒 𝑚𝑜𝑑𝑢𝑙𝑒 𝑝𝑟𝑒𝑠𝑠𝑖𝑜𝑚é𝑡𝑟𝑖𝑞𝑢𝑒 𝐸=𝐸〗_𝑝=2 (1+𝑣)(𝑉_0+𝑉_𝑚 ) ∆𝑃/∆𝑉

## Cuve2%_2_09032020
17h30 | [13 empty] | méthode de la courbe inverse |  |  | méthode extrapolation
[8 empty] | intermédiaire pour | [5 empty] | jusqu'au P2,V2 |  |  | hyperbolique | jusqu'à PE,VE
| Pression | V15 | V30 | V60 | DV60-30 | (cm3) | V corrigé | calcul P membrane |  | P membrane | P corrigé |  | mi | 1/V | P |  | X | Y
[7 empty] | 0 |  |  |  | 0
| 10 | 1.56 | 1.71 | 1.86 | 0.15 |  | 1.847 | -8.1143 |  | 10.2362 | 0 |  | #DIV/0!
| 20 | 4.02 | 4.32 | 4.63 | 0.31 |  | 4.604 | -10.8843 |  | 17.1851 | 2.8149 |  | 0.97944
| 29 | 6.83 | 7.52 | 8.07 | 0.55 |  | 8.0323 | -14.3243 |  | 36.3503 | 0 |  | -1.2179
| 49 | 16 | 16.75 | 17.66 | 0.91 |  | 17.5963 | -23.9143 |  | 54.525 | 0 |  | #DIV/0!
| 70 | 35.88 | 37 | 39.12 | 2.12 |  | 39.029 | -45.3743 |  | 68.8213 | 1.1787 |  | 18.1831
| 98 | 80.05 | 81 | 81.93 | 0.93 |  | 81.8026 | -88.1843 |  | 83.5011 | 14.4989 |  | 3.2112
| 150 | 86.57 | 86.85 | 87.1 | 0.25 |  | 86.905 | -93.3543 |  | 84.8294 | 65.1706 |  | 0.1007
| 200 | 88.98 | 89.29 | 89.58 | 0.29 |  | 89.32 | -95.8343 |  | 85.4458 | 114.5542 |  | 0.048903
| 300 | 92.92 | 93.34 | 93.76 | 0.42 |  | 93.37 | -100.0143 |  | 86.4565 | 213.5435 |  | 0.040914 |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0!
| 400 | 96.59 | 97.09 | 97.59 | 0.5 |  | 97.07 | -103.8443 |  | 87.3538 | 312.6462 |  | 0.037335 |  |  |  | 0.0071101 | 0.010941
| 500 | 100.62 | 101.2 | 101.77 | 0.57 |  | 101.12 | -108.0243 |  | 88.3038 | 411.6962 |  | 0.040888 |  |  |  | 0.0076067 | 0.01185
| 600 | 105.46 | 106.14 | 106.75 | 0.61 |  | 105.97 | -113.0043 |  | 89.399 | 510.601 |  | 0.049037 |  |  |  | 0.0084552 | 0.013035
| 700 | 111.52 | 112.42 | 113.23 | 0.81 |  | 112.32 | -119.4843 |  | 90.7694 | 609.2306 |  | 0.064382 | 8.9031 | 0.60923 |  | 0.0098508 | 0.014719
| 800 | 120.69 | 121.75 | 123.19 | 1.44 |  | 122.15 | -129.4443 |  | 92.7685 | 707.2315 |  | 0.10031 | 8.1867 | 0.70723 |  | 0.012564 | 0.017604
| 900 | 139.9 | 142.81 | 146.23 | 3.42 |  | 145.06 | -152.4843 |  | 96.9817 | 803.0183 |  | 0.23918 | 6.8937 | 0.80302 |  | 0.020908 | 0.025507
| 1000 | 215.22 | 221.14 | 229.04 | 7.9 |  | 227.74 | -235.2943 |  | 109.0487 | 890.9513 |  | 0.94026 | 4.391 | 0.89095 |  | 0.063695 | 0.065467
| 1037 | 251.98 | 257.9 | 265.8 | 7.9 |  | 264.4519 | -272.0543 |  | 113.4219 | 923.5781 |  | 1.1252 | 3.7814 | 0.92358 |  | 0.086217 | 0.088346
[14 empty] | A | -16.892 |  | C | 1.0372
[14 empty] | B | 19.71 |  | D | 0.005
[14 empty] | Pli | 1.1069 |  | Plh | 0.84665
[7 empty] | Vsc = | 9.655 | cm3 | me = |  | 0.037335 |  |  |  |  | xxx | 0.30742
me est la valeur du mi le plus faible
[7 empty] | ν | 0.33 |  | VE = |  | 93.37 |  | Pl = | 846.6486 | kPa
[10 empty] | PE = |  | 213.5435 |  | Em/Pl = | 7.349
[7 empty] | V1 | 86.905 |  | VE et PE sont les paliers juste avant le me
[7 empty] | V2 | 112.32 |  | β = |  | 1.8639
[7 empty] | P1 | 65.1706 | [5 empty] | Pf = | 690 | kPa
[7 empty] | P2 | 609.2306 |  | β * me = |  | 0.069589
[7 empty] | Em= | 6221.9887 | kPa | Vl |  | 183.465
[7 empty] | Em= | 6.222 | Mpa
ATTENTION Pf doit être > P2
〖𝐷^′ 𝑎𝑝𝑟è𝑠 𝑙𝑎 𝑛𝑜𝑟𝑚𝑒 𝐴𝑆𝑇𝑀 𝐷 4719 𝑙𝑒 𝑚𝑜𝑑𝑢𝑙𝑒 𝑝𝑟𝑒𝑠𝑠𝑖𝑜𝑚é𝑡𝑟𝑖𝑞𝑢𝑒 𝐸=𝐸〗_𝑝=2 (1+𝑣)(𝑉_0+𝑉_𝑚 ) ∆𝑃/∆𝑉

## Cuve2%_11032020
Membrane abimée ? | [12 empty] | méthode de la courbe inverse |  |  | méthode extrapolation
[8 empty] | intermédiaire pour |  |  |  |  | jusqu'au P2,V2 |  |  | hyperbolique | jusqu'à PE,VE
| Pression | V15 | V30 | V60 | DV60-30 | (cm3) | V corrigé | calcul P membrane |  | P membrane | P corrigé | mi | 1/V | P |  | X | Y
[7 empty] | 0 |  |  |  | 0
| 10 | 1.8 | 1.94 | 2.07 | 0.13 |  | 2.057 | -8.3243 |  | 10.6394 | 0 | #DIV/0!
| 20 | 4.07 | 4.25 | 4.46 | 0.21 |  | 4.434 | -10.7143 |  | 16.6085 | 3.3915 | 0.70088
| 29 | 6.92 | 7.16 | 7.42 | 0.26 |  | 7.3823 | -13.6743 |  | 32.9353 | 0 | -0.86933
| 49 | 14.07 | 14.65 | 15.23 | 0.58 |  | 15.1663 | -21.4843 |  | 51.7793 | 0 | #DIV/0!
| 70 | 29.34 | 31.44 | 33.09 | 1.65 |  | 32.999 | -39.3443 |  | 65.7605 | 4.2395 | 4.2063
| 98 | 71.38 | 72.21 | 73.82 | 1.61 |  | 73.6926 | -80.0743 |  | 81.2842 | 16.7158 | 3.2617
| 149 | 86.96 | 87.26 | 87.61 | 0.35 |  | 87.4163 | -93.8643 |  | 84.9572 | 64.0428 | 0.28998
| 200 | 93.98 | 94.59 | 95.2 | 0.61 |  | 94.94 | -101.4543 |  | 86.797 | 113.203 | 0.15304
| 300 | 105.87 | 106.57 | 107.39 | 0.82 |  | 107 | -113.6443 |  | 89.537 | 210.463 | 0.124 |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0!
| 400 | 117.57 | 118.4 | 119.34 | 0.94 |  | 118.82 | -125.5943 |  | 92.0102 | 307.9898 | 0.1212 |  |  |  | 0.027369 | 0.019878
| 500 | 131.79 | 132.62 | 133.67 | 1.05 |  | 133.02 | -139.9243 |  | 94.7495 | 405.2505 | 0.146 | 7.5177 | 0.40525 |  | 0.032062 | 0.024442
| 600 | 149.76 | 151.77 | 152.84 | 1.07 |  | 152.06 | -159.0943 |  | 98.1017 | 501.8983 | 0.197 | 6.5764 | 0.5019 |  | 0.040054 | 0.031552
| 700 | 179.1 | 181.48 | 184.28 | 2.8 |  | 183.37 | -190.5343 |  | 103.0022 | 596.9978 | 0.32923 | 5.4535 | 0.597 |  | 0.05737 | 0.045699
| 798 | 231.94 | 232.24 | 232.59 | 0.35 |  | 231.5526 | -238.8443 |  | 109.4915 | 688.5085 | 0.52652 | 4.3187 | 0.68851 |  | 0.088208 | 0.072181
[13 empty] | A | -11.324 |  | C | 1.1712
[13 empty] | B | 12.167 |  | D | -0.0037
[13 empty] | Pli | 0.98436 |  | Plh | 0.82949
[16 empty] | xxx | 0.1867
[7 empty] | Vsc = | 9.655 | cm3 |  | me = | 0.1212
[11 empty] | me est la valeur du mi le plus faible |  | Pl = | 829.4887 | kPa
[7 empty] | ν | 0.33 |  |  | VE = | 107 | Em/Pl = | 2.8762
[11 empty] | PE = | 210.463
[7 empty] | V1 | 87.4163 |  |  | VE et PE sont les paliers juste avant le me
[7 empty] | V2 | 133.02 |  |  | β = | 1.307
[7 empty] | P1 | 64.0428
[7 empty] | P2 | 405.2505 |  |  | β * me = | 0.1584 | Pf = | 430 | kPa
[7 empty] | Em= | 2385.7347 | kPa |  | Vl | 184.4876
[7 empty] | Em= | 2.3857 | Mpa
ATTENTION Pf doit être > P2
〖𝐷^′ 𝑎𝑝𝑟è𝑠 𝑙𝑎 𝑛𝑜𝑟𝑚𝑒 𝐴𝑆𝑇𝑀 𝐷 4719 𝑙𝑒 𝑚𝑜𝑑𝑢𝑙𝑒 𝑝𝑟𝑒𝑠𝑠𝑖𝑜𝑚é𝑡𝑟𝑖𝑞𝑢𝑒 𝐸=𝐸〗_𝑝=2 (1+𝑣)(𝑉_0+𝑉_𝑚 ) ∆𝑃/∆𝑉

## Cuve2%_04062020 (2)
Même membrane que l'étalonnage du 03/06/2020 | [13 empty] | méthode de la courbe inverse |  |  | méthode extrapolation
[9 empty] | intermédiaire pour |  |  |  |  | jusqu'au P2,V2 |  |  | hyperbolique | jusqu'à PE,VE
| Pression | V15 | V30 | V60 | DV30-60 | (cm3) | V corrigé |  | calcul P membrane | P membrane | P corrigé |  | mi | 1/V | P |  | X | Y
[7 empty] | 0 |  |  |  | 0
| 10 | 1.14 | 1.18 | 1.22 | 0.04 |  | 1.206 |  | -7.4743 | 9.083 | 0.91696 |  | 1.3152
| 20 | 3.33 | 3.42 | 3.55 | 0.13 |  | 3.522 |  | -9.8043 | 13.9529 | 6.0471 |  | 0.45145
| 29 | 5.95 | 6.12 | 6.33 | 0.21 |  | 6.2894 |  | -12.5843 | 25.5089 | 3.4911 |  | -1.0827
| 49 | 13.24 | 13.51 | 13.79 | 0.28 |  | 13.7214 |  | -20.0443 | 49.8641 | 0 |  | -2.1288
| 71 | 25.13 | 25.84 | 27.21 | 1.37 |  | 27.1106 |  | -33.4643 | 62.2512 | 8.7488 |  | 1.5304
| 96 | 50.15 | 51.46 | 54.17 | 2.71 |  | 54.0356 |  | -60.4243 | 75.0097 | 20.9903 |  | 2.1995
| 149 | 79.04 | 79.3 | 79.71 | 0.41 |  | 79.5014 |  | -85.9643 | 82.9113 | 66.0887 |  | 0.56467
| 199 | 83.2 | 83.41 | 83.67 | 0.26 |  | 83.3914 |  | -89.9243 | 83.955 | 115.045 |  | 0.079459
| 299 | 89.44 | 89.67 | 89.99 | 0.32 |  | 89.5714 |  | -96.2443 | 85.5464 | 213.4536 |  | 0.062799 |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0!
| 399 | 95.01 | 95.34 | 95.71 | 0.37 |  | 95.1514 |  | -101.9643 | 86.9167 | 312.0833 |  | 0.056575 |  |  |  | 0.010451 | 0.011285
| 499 | 100.95 | 101.25 | 101.61 | 0.36 |  | 100.9114 |  | -107.8643 | 88.268 | 410.732 |  | 0.058389 |  |  |  | 0.010949 | 0.01252
| 599 | 107.22 | 107.53 | 107.96 | 0.43 |  | 107.1214 |  | -114.2143 | 89.6594 | 509.3406 |  | 0.062976 |  |  |  | 0.011666 | 0.013965
| 700 | 113.84 | 114.34 | 114.95 | 0.61 |  | 113.97 |  | -121.2043 | 91.1235 | 608.8765 |  | 0.068805 |  |  |  | 0.012559 | 0.01567
| 800 | 121.83 | 122.39 | 123.26 | 0.87 |  | 122.14 |  | -129.5143 | 92.7822 | 707.2178 |  | 0.083078 |  |  |  | 0.013964 | 0.017899
| 900 | 131.61 | 132.69 | 133.86 | 1.17 |  | 132.6 |  | -140.1143 | 94.7844 | 805.2156 |  | 0.10674 | 7.5415 | 0.80522 |  | 0.016155 | 0.021031
| 998 | 143.91 | 146.04 | 149 | 2.96 |  | 147.6028 |  | -155.2543 | 97.4553 | 900.5447 |  | 0.15738 | 6.7749 | 0.90054 |  | 0.020032 | 0.026062
| 1098 | 167.62 | 170.55 | 174.93 | 4.38 |  | 173.3928 |  | -181.1843 | 101.6112 | 996.3888 |  | 0.26908 | 5.7673 | 0.99639 |  | 0.028153 | 0.036074
| 1178 | 238.93 | 246.39 | 262.08 | 15.69 |  | 260.4308 |  | -268.3343 | 112.9992 | 1065.0008 |  | 1.2686 | 3.8398 | 1.065 |  | 0.070226 | 0.082814
[14 empty] | A | -13.536 |  | C | 0.8451
[14 empty] | B | 18.729 |  | D | 0.0007
[14 empty] | Pli | 1.3087 |  | Plh | 0.6893
[17 empty] | xxx | 0.89864
[7 empty] | Vsc = | 9.655 | cm3 | me = |  | 0.056575
[10 empty] | me est la valeur du mi le plus faible |  |  |  | Pl = | 689.2958 | kPa
[7 empty] | ν | 0.33 |  | VE = |  | 89.5714 |  | Em/Pl = | 6.3677
[10 empty] | PE = |  | 213.4536
[7 empty] | V1 | 83.3914 |  | VE et PE sont les paliers juste avant le me
[7 empty] | V2 | 132.6 |  | β = |  | 1.5909
[7 empty] | P1 | 115.045
[7 empty] | P2 | 805.2156 |  | β * me = |  | 0.090007 |  | Pf = | 815 | kPa
[7 empty] | Em= | 4389.2615 | kPa | Vl |  | 176.4378
[7 empty] | Em= | 4.3893 | Mpa
ATTENTION Pf doit être > P2
〖𝐷^′ 𝑎𝑝𝑟è𝑠 𝑙𝑎 𝑛𝑜𝑟𝑚𝑒 𝐴𝑆𝑇𝑀 𝐷 4719 𝑙𝑒 𝑚𝑜𝑑𝑢𝑙𝑒 𝑝𝑟𝑒𝑠𝑠𝑖𝑜𝑚é𝑡𝑟𝑖𝑞𝑢𝑒 𝐸=𝐸〗_𝑝=2 (1+𝑣)(𝑉_0+𝑉_𝑚 ) ∆𝑃/∆𝑉

## Cuve2%_05062020 (2)
[13 empty] | méthode de la courbe inverse |  |  | méthode extrapolation
[8 empty] | intermédiaire pour |  |  |  |  | jusqu'au P2,V2 |  |  | hyperbolique | jusqu'à PE,VE
Pression | V15 | V30 | V60 | DV30-60 | (cm3) | V corrigé |  | calcul P membrane | P membrane | P corrigé |  | mi | 1/V | P |  | X | Y
[6 empty] | 0 |  |  |  | 0
9 | 1.25 | 1.35 | 1.47 | 0.12 |  | 1.4538 |  | -7.7243 | 9.5209 | 0 |  | #DIV/0!
19 | 3.74 | 3.91 | 4.11 | 0.2 |  | 4.0758 |  | -10.3643 | 15.5099 | 3.4901 |  | 0.75127
29 | 7.02 | 7.22 | 7.51 | 0.29 |  | 7.4578 |  | -13.7643 | 33.466 | 0 |  | -0.96903
48 | 15.1 | 15.64 | 16.21 | 0.57 |  | 16.1236 |  | -22.4643 | 52.9487 | 0 |  | #DIV/0!
71 | 32.08 | 32.94 | 34.83 | 1.89 |  | 34.7022 |  | -41.0843 | 66.6906 | 4.3094 |  | 4.3112
98 | 66.36 | 68.73 | 72.07 | 3.34 |  | 71.8936 |  | -78.3243 | 80.7818 | 17.2182 |  | 2.8811
149 | 86.6 | 86.94 | 87.16 | 0.22 |  | 86.8918 |  | -93.4143 | 84.8445 | 64.1555 |  | 0.31954
199 | 90.42 | 90.6 | 90.8 | 0.2 |  | 90.4418 |  | -97.0543 | 85.7443 | 113.2557 |  | 0.072301
298 | 95.98 | 96.16 | 96.41 | 0.25 |  | 95.8736 |  | -102.6643 | 87.0801 | 210.9199 |  | 0.055617 |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0!
398 | 101.33 | 101.56 | 101.89 | 0.33 |  | 101.1736 |  | -108.1443 | 88.3306 | 309.6694 |  | 0.053671 |  |  |  | 0.010576 | 0.012467
499 | 107.57 | 108.01 | 108.43 | 0.42 |  | 107.5318 |  | -114.6843 | 89.76 | 409.24 |  | 0.063856 |  |  |  | 0.011957 | 0.014085
597 | 115.69 | 116.29 | 116.98 | 0.69 |  | 115.9054 |  | -123.2343 | 91.5365 | 505.4635 |  | 0.087022 | 8.6277 | 0.50546 |  | 0.014403 | 0.016472
698 | 127.12 | 127.94 | 128.96 | 1.02 |  | 127.7036 |  | -135.2143 | 93.8736 | 604.1264 |  | 0.11958 | 7.8306 | 0.60413 |  | 0.018099 | 0.020126
797 | 142.52 | 144.76 | 147.71 | 2.95 |  | 146.2754 |  | -153.9643 | 97.2356 | 699.7644 |  | 0.19419 | 6.8364 | 0.69976 |  | 0.024967 | 0.026662
888 | 231.33 | 239.77 | 240.79 | 1.02 |  | 239.1916 |  | -247.0443 | 110.4966 | 777.5034 |  | 1.1952 | 4.1807 | 0.7775 |  | 0.084755 | 0.075089
[13 empty] | A | -15.418 |  | C | 1.1953
[13 empty] | B | 16.84 |  | D | 0.0054
[13 empty] | Pli | 1.0265 |  | Plh | 0.95306
[16 empty] | xxx | 0.077075
[6 empty] | Vsc = | 9.655 | cm3 | me = |  | 0.053671
[9 empty] | me est la valeur du mi le plus faible |  |  |  | Pl = | 953.0555 | kPa
[6 empty] | ν | 0.33 |  | VE = |  | 95.8736 |  | Em/Pl = | 4.8504
[9 empty] | PE = |  | 210.9199
[6 empty] | V1 | 90.4418 |  | VE et PE sont les paliers juste avant le me
[6 empty] | V2 | 115.9054 |  | β = |  | 1.6188
[6 empty] | P1 | 113.2557
[6 empty] | P2 | 505.4635 |  | β * me = |  | 0.086881 |  | Pf = | 480 | kPa
[6 empty] | Em= | 4622.7153 | kPa | Vl |  | 190.5386
[6 empty] | Em= | 4.6227 | Mpa
ATTENTION Pf doit être > P2
〖𝐷^′ 𝑎𝑝𝑟è𝑠 𝑙𝑎 𝑛𝑜𝑟𝑚𝑒 𝐴𝑆𝑇𝑀 𝐷 4719 𝑙𝑒 𝑚𝑜𝑑𝑢𝑙𝑒 𝑝𝑟𝑒𝑠𝑠𝑖𝑜𝑚é𝑡𝑟𝑖𝑞𝑢𝑒 𝐸=𝐸〗_𝑝=2 (1+𝑣)(𝑉_0+𝑉_𝑚 ) ∆𝑃/∆𝑉

## EtalonnageTube_04062020
Même membrane que l'étalonnage du 03/06/2020
| Pression | V15 | V30 | V60 |  | (cm3)
| 10 | 1.34 | 1.46 | 1.56
| 20 | 3.67 | 3.75 | 3.93
| 29 | 6.33 | 6.58 | 6.79
| 49 | 13.48 | 13.82 | 14.26
| 72 | 26.47 | 27.31 | 28.72
| 93 | 51.62 | 52.62 | 54.68
| 200 | 77.15 | 77.17 | 77.17
| 300 | 77.43 | 77.44 | 77.45
| 400 | 77.62 | 77.63 | 77.64
| 500 | 77.78 | 77.79 | 77.81
| 600 | 77.93 | 77.94 | 77.95
| 700 | 78.07 | 78.08 | 78.1
| 800 | 78.21 | 78.23 | 78.24
| 900 | 78.32 | 78.33 | 78.34
| 1000 | 78.41 | 78.42 | 78.43
Volume sonde corrigé = Volume de la sonde - Volume corrigé
| Vs = | 92.356 | cm3
| Vc = | 77.082 | cm3
| Vsc = | 15.274 | cm3 |  | α= | 0.0014 | cm3/kPa

## EtalonnageAir_04062020
Même membrane que l'étalonnage du 03/06/2020
|  | Pression | V15 | V30 | V60 | DV30-60 | (cm3)
|  | 10 | 1.27 | 1.34 | 1.41 | 0.07
|  | 20 | 3.43 | 3.54 | 3.66 | 0.12
|  | 30 | 6.24 | 6.39 | 6.58 | 0.19
|  | 49 | 13.12 | 13.3 | 13.7 | 0.4
|  | 73 | 26.08 | 26.69 | 27.42 | 0.73
|  | 94 | 46.43 | 47.45 | 49.74 | 2.29
|  | 106 | 64.05 | 65.8 | 68.79 | 2.99
|  | 117 | 78.98 | 81.67 | 84.57 | 2.9
|  | 127 | 91.57 | 92.72 | 94.4 | 1.68
Dans le modele théorique je remplace x par le volume a une pression donnée sur un essai
Ensuite je retranche la pression calculée à lapression expérimentale
Puis je retrace la courbe pressio colume en fonction de la pression calculée

## Cuve2%_04062020
Même membrane que l'étalonnage du 03/06/2020 | [13 empty] | méthode de la courbe inverse |  |  | méthode extrapolation
[9 empty] | intermédiaire pour |  |  |  |  | jusqu'au P2,V2 |  |  | hyperbolique | jusqu'à PE,VE
| Pression | V15 | V30 | V60 | DV30-60 | (cm3) | V corrigé |  | calcul P membrane | P membrane | P corrigé |  | mi | 1/V | P |  | X | Y
[7 empty] | 0 |  |  |  | 0
| 10 | 1.14 | 1.18 | 1.22 | 0.04 |  | 1.206 |  | 2.2008 | 10.8612 | 0 |  | #DIV/0!
| 20 | 3.33 | 3.42 | 3.55 | 0.13 |  | 3.522 |  | -0.1292 | 22.5866 | 0 |  | #DIV/0!
| 29 | 5.95 | 6.12 | 6.33 | 0.21 |  | 6.2894 |  | -2.9092 | 33.6611 | 0 |  | #DIV/0!
| 49 | 13.24 | 13.51 | 13.79 | 0.28 |  | 13.7214 |  | -10.3692 | 50.2458 | 0 |  | #DIV/0!
| 71 | 25.13 | 25.84 | 27.21 | 1.37 |  | 27.1106 |  | -23.7892 | 69.3384 | 1.6616 |  | 8.058
| 96 | 50.15 | 51.46 | 54.17 | 2.71 |  | 54.0356 |  | -50.7492 | 95.7662 | 0.23376 |  | -18.857
| 149 | 79.04 | 79.3 | 79.71 | 0.41 |  | 79.5014 |  | -76.2892 | 114.9398 | 34.0602 |  | 0.75284
| 199 | 83.2 | 83.41 | 83.67 | 0.26 |  | 83.3914 |  | -80.2492 | 117.6165 | 81.3835 |  | 0.082201
| 299 | 89.44 | 89.67 | 89.99 | 0.32 |  | 89.5714 |  | -86.5692 | 121.7607 | 177.2393 |  | 0.064472 |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0!
| 399 | 95.01 | 95.34 | 95.71 | 0.37 |  | 95.1514 |  | -92.2892 | 125.3882 | 273.6118 |  | 0.0579 |  |  |  | 0.010696 | 0.010949
| 499 | 100.95 | 101.25 | 101.61 | 0.36 |  | 100.9114 |  | -98.1892 | 129.0187 | 369.9813 |  | 0.05977 |  |  |  | 0.011207 | 0.012169
| 599 | 107.22 | 107.53 | 107.96 | 0.43 |  | 107.1214 |  | -104.5392 | 132.8113 | 466.1887 |  | 0.064548 |  |  |  | 0.011947 | 0.013592
| 700 | 113.84 | 114.34 | 114.95 | 0.61 |  | 113.97 |  | -111.5292 | 136.8609 | 563.1391 |  | 0.07064 |  |  |  | 0.012869 | 0.01527
| 800 | 121.83 | 122.39 | 123.26 | 0.87 |  | 122.14 |  | -119.8392 | 141.5206 | 658.4794 |  | 0.085693 |  |  |  | 0.014328 | 0.017458
| 900 | 131.61 | 132.69 | 133.86 | 1.17 |  | 132.6 |  | -130.4392 | 147.2461 | 752.7539 |  | 0.11095 | 7.5415 | 0.75275 |  | 0.016611 | 0.020527
| 998 | 143.91 | 146.04 | 149 | 2.96 |  | 147.6028 |  | -145.5792 | 155.0522 | 842.9478 |  | 0.16634 | 6.7749 | 0.84295 |  | 0.020675 | 0.025451
| 1098 | 167.62 | 170.55 | 174.93 | 4.38 |  | 173.3928 |  | -171.5092 | 167.5738 | 930.4262 |  | 0.29482 | 5.7673 | 0.93043 |  | 0.029265 | 0.035252
| 1178 | 238.93 | 246.39 | 262.08 | 15.69 |  | 260.4308 |  | -258.6592 | 204.1539 | 973.8461 |  | 2.0046 | 3.8398 | 0.97385 |  | 0.07507 | 0.08113
[14 empty] | A | -15.26 |  | C | 0.9278
[14 empty] | B | 19.333 |  | D | 0.0014
[14 empty] | Pli | 1.2005 |  | Plh | 0.75641
[17 empty] | xxx | 0.58715
[7 empty] | Vsc = | 15.274 | cm3 | me = |  | 0.0579
[10 empty] | me est la valeur du mi le plus faible |  |  |  | Pl = | 756.4075 | kPa
[7 empty] | ν | 0.33 |  | VE = |  | 89.5714 |  | Em/Pl = | 5.9143
[10 empty] | PE = |  | 177.2393
[7 empty] | V1 | 83.3914 |  | VE et PE sont les paliers juste avant le me
[7 empty] | V2 | 132.6 |  | β = |  | 1.5844
[7 empty] | P1 | 81.3835
[7 empty] | P2 | 752.7539 |  | β * me = |  | 0.091738 |  | Pf = | 780 | kPa
[7 empty] | Em= | 4473.6197 | kPa | Vl |  | 182.0568
[7 empty] | Em= | 4.4736 | Mpa
ATTENTION Pf doit être > P2
〖𝐷^′ 𝑎𝑝𝑟è𝑠 𝑙𝑎 𝑛𝑜𝑟𝑚𝑒 𝐴𝑆𝑇𝑀 𝐷 4719 𝑙𝑒 𝑚𝑜𝑑𝑢𝑙𝑒 𝑝𝑟𝑒𝑠𝑠𝑖𝑜𝑚é𝑡𝑟𝑖𝑞𝑢𝑒 𝐸=𝐸〗_𝑝=2 (1+𝑣)(𝑉_0+𝑉_𝑚 ) ∆𝑃/∆𝑉

## EtalonnageTube_05062020
Même membrane que l'étalonnage du 03/06/2020
| Pression | V15 | V30 | V60 |  | (cm3)
| 9 | 1.49 | 1.59 | 1.71
| 19 | 3.76 | 3.92 | 4.11
| 29 | 6.73 | 6.93 | 7.19
| 49 | 14.99 | 15.14 | 15.52
| 71 | 30.2 | 31 | 32.33
| 97 | 56.87 | 58.98 | 62.06
| 149 | 71.75 | 71.78 | 71.82
| 199 | 72.2 | 72.24 | 72.28
| 300 | 72.73 | 72.75 | 72.78
| 400 | 73.04 | 73.06 | 73.08
| 500 | 73.25 | 73.27 | 73.28
| 600 | 73.42 | 73.43 | 73.44
| 700 | 73.56 | 73.57 | 73.58
| 800 | 73.67 | 73.68 | 73.7
| 900 | 73.78 | 73.79 | 73.8
| 1000 | 73.88 | 73.89 | 73.9
Volume sonde corrigé = Volume de la sonde - Volume corrigé
| Vs = | 92.356 | cm3
| Vc = | 72.208 | cm3
| Vsc = | 20.148 | cm3 |  | α= | 0.0018 | cm3/kPa

## Cuve2%_05062020
Même membrane que l'étalonnage du 03/06/2020 | [13 empty] | méthode de la courbe inverse |  |  | méthode extrapolation
[9 empty] | intermédiaire pour |  |  |  |  | jusqu'au P2,V2 |  |  | hyperbolique | jusqu'à PE,VE
| Pression | V15 | V30 | V60 | DV30-60 | (cm3) | V corrigé |  | calcul P membrane | P membrane | P corrigé |  | mi | 1/V | P |  | X | Y
[7 empty] | 0 |  |  |  | 0
| 9 | 1.25 | 1.35 | 1.47 | 0.12 |  | 1.4538 |  | 1.9508 | 10.8658 | 0 |  | #DIV/0!
| 19 | 3.74 | 3.91 | 4.11 | 0.2 |  | 4.0758 |  | -0.6892 | 25.5033 | 0 |  | #DIV/0!
| 29 | 7.02 | 7.22 | 7.51 | 0.29 |  | 7.4578 |  | -4.0892 | 36.986 | 0 |  | #DIV/0!
| 48 | 15.1 | 15.64 | 16.21 | 0.57 |  | 16.1236 |  | -12.7892 | 54.3005 | 0 |  | #DIV/0!
| 71 | 32.08 | 32.94 | 34.83 | 1.89 |  | 34.7022 |  | -31.4092 | 77.841 | 0 |  | #DIV/0!
| 98 | 66.36 | 68.73 | 72.07 | 3.34 |  | 71.8936 |  | -68.6492 | 109.5799 | 0 |  | #DIV/0!
| 149 | 86.6 | 86.94 | 87.16 | 0.22 |  | 86.8918 |  | -83.7392 | 119.9236 | 29.0764 |  | 0.51582
| 199 | 90.42 | 90.6 | 90.8 | 0.2 |  | 90.4418 |  | -87.3792 | 122.2812 | 76.7188 |  | 0.074514
| 298 | 95.98 | 96.16 | 96.41 | 0.25 |  | 95.8736 |  | -92.9892 | 125.8246 | 172.1754 |  | 0.056903 |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0!
| 398 | 101.33 | 101.56 | 101.89 | 0.33 |  | 101.1736 |  | -98.4692 | 129.1883 | 268.8117 |  | 0.054845 |  |  |  | 0.010807 | 0.012097
| 499 | 107.57 | 108.01 | 108.43 | 0.42 |  | 107.5318 |  | -105.0092 | 133.0876 | 365.9124 |  | 0.06548 |  |  |  | 0.01224 | 0.013671
| 597 | 115.69 | 116.29 | 116.98 | 0.69 |  | 115.9054 |  | -113.5592 | 138.0141 | 458.9859 |  | 0.089968 | 8.6277 | 0.45899 |  | 0.014791 | 0.015981
| 698 | 127.12 | 127.94 | 128.96 | 1.02 |  | 127.7036 |  | -125.5392 | 144.6281 | 553.3719 |  | 0.125 | 7.8306 | 0.55337 |  | 0.018669 | 0.019523
| 797 | 142.52 | 144.76 | 147.71 | 2.95 |  | 146.2754 |  | -144.2892 | 154.4027 | 642.5973 |  | 0.20814 | 6.8364 | 0.6426 |  | 0.025944 | 0.025863
| 888 | 231.33 | 239.77 | 240.79 | 1.02 |  | 239.1916 |  | -237.3692 | 195.8359 | 692.1641 |  | 1.8746 | 4.1807 | 0.69216 |  | 0.09235 | 0.073113
[14 empty] | A | -17.115 |  | C | 1.3509
[14 empty] | B | 16.911 |  | D | 0.0069
[14 empty] | Pli | 0.92892 |  | Plh | 1.0707
[17 empty] | xxx | -0.13244
[7 empty] | Vsc = | 20.148 | cm3 | me = |  | 0.054845
[10 empty] | me est la valeur du mi le plus faible |  |  |  | Pl = | 928.9199 | kPa
[7 empty] | ν | 0.33 |  | VE = |  | 95.8736 |  | Em/Pl = | 5.3014
[10 empty] | PE = |  | 172.1754
[7 empty] | V1 | 90.4418 |  | VE et PE sont les paliers juste avant le me
[7 empty] | V2 | 115.9054 |  | β = |  | 1.6117
[7 empty] | P1 | 76.7188
[7 empty] | P2 | 458.9859 |  | β * me = |  | 0.088392 |  | Pf = | 420 | kPa
[7 empty] | Em= | 4924.5644 | kPa | Vl |  | 201.0316
[7 empty] | Em= | 4.9246 | Mpa
ATTENTION Pf doit être > P2
〖𝐷^′ 𝑎𝑝𝑟è𝑠 𝑙𝑎 𝑛𝑜𝑟𝑚𝑒 𝐴𝑆𝑇𝑀 𝐷 4719 𝑙𝑒 𝑚𝑜𝑑𝑢𝑙𝑒 𝑝𝑟𝑒𝑠𝑠𝑖𝑜𝑚é𝑡𝑟𝑖𝑞𝑢𝑒 𝐸=𝐸〗_𝑝=2 (1+𝑣)(𝑉_0+𝑉_𝑚 ) ∆𝑃/∆𝑉